Lubasz, dnia 24.08.2015

PSPL.ZP.01.08.2015

Dotyczy: **Postępowania na remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych**.

W odpowiedzi na przesłanie zapytanie z dnia 20. 08.2015 dotyczące przetargu na Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych zamawiający udziela n/w odpowiedzi:

**Pytania:**

1. W przedmiarze brak m.in. kotła, komina, zlewozmywaka.
2. Przyjęto podgrzewacz wody 120 L (w projekcie podgrzewacz o pojemności 160L).
3. Przyjęto 11 grzejników (projekt zakłada 13 szt.)
4. Występuje niezgodność przedmiaru ze schematem ideowym rozdzielni głównej opisanej w dokumentacji projektowej.

**Odpowiedzi:**

1. Elementy takie jak (kocioł , komin , zlewozmywak) nie zostały ujęte w przedmiarze, gdyż nie są przedmiotem zamówienia – będą realizowane w II etapie.
2. Należy przyjąć podgrzewacz 120 litrowy.
3. Należy przyjąć liczbę grzejników zgodną z projektem tj. 13 szt.
4. Rozdzielnia główna – tablica licznikowa TL -1 dwudzielna – 1 szt.

 **Przewodniczący Komisji Przetargowej**

 **Ryszard Bilski**