Lubasz, dnia 02.06.2017 r.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 za zm.), a więc o szacowanej wartości poniżej 30 tys. EURO, Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubaszu zaprasza zainteresowanych zamówieniem do składania ofert w zakresie Przebudowa istniejącej kotłowni opalanej paliwem stałym na zasilaną gazem ziemnym wraz z budową wewnętrznej instalacji gazu w budynku szkoły w Lubaszu przy ul. Podgórnej 7.

Przedmiotem zamówienia jest:

* demontaż starego kotła CO wraz z armaturą,
* demontaż wraz wymianą istniejącego okna,
* skucie posadzki i wykonanie nowej, w celu uzyskania wysokości pomieszczenia kotłowni min. 2,20 m,
* wykonanie studni schładzającej,
* wykonanie instalacji wentylacyjnej,
* montaż wkładu kominowego do przewodu spalinowego,
* wykonanie nawiewu do pomieszczenia kotłowni,
* odbicie luźnych tynków na ścianach i suficie wraz z ich uzupełnieniem,
* wyrównanie ścian gładzią szpachlową,
* dwukrotne malowanie ścian,
* licowanie ścian i posadzki płytkami ceramicznymi,
* montaż kotła gazowego wraz z całą armaturą,
* montaż regulatora kotła CO,
* połączenie instalacji CO z naczyniem wzbiorczym,
* połączenie istniejącej instalacji centralnego ogrzewania,
* położenie instalacji elektrycznej wraz z montażem rozdzielni zasilająco – sterującej,
* montaż opraw oświetleniowych,
* montaż sprzęgła hydraulicznego,
* wyposażenie oznakowania kotłowni oraz wyposażenie w sprzęt gaśniczy (koc, gaśnice),
* dostarczenie instrukcji obsługi oraz praktyczne przeszkolenie obsługi kotłowni,
* przygotowanie niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie PINB zagazowania instalacji PGNiG i UDT.

Szczegółowy zakres zamówienia określa Decyzja nr 239/2017 Starosty Czarnkowsko Trzcianeckiego (zatwierdzająca projekt budowlany i pozwolenie na budowę) oraz przedmiar robót.

Oferent do dnia **12.06.2017 r.** winien przedstawić Zamawiającemu ofertę cenową na wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferty należy składać w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lubaszu, 64-720 Lubasz ul. B. Chrobrego 37 – pokój nr 203.

Oferta winna zawierać cenę netto, stawkę podatku (jeżeli dotyczy) oraz cenę brutto. Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubaszu nie zwraca żadnych kosztów jakie oferent ponosi w związku ze złożeniem niniejszej oferty, w tym zwłaszcza kosztów związanych z wizją lokalną.

Wymagany termin realizacji:  do **8  tygodni** od dnia podpisania umowy**.**

Wymagany okres gwarancji: **36 miesięcy**.

Załącznikami do niniejszego zapytania są:

1. Projekt Przebudowy istniejącej kotłowni opalanej paliwem stałym na zasilaną gazem ziemnym wraz z budową wewnętrznej instalacji gazu w budynku szkoły w Lubaszu przy ul. Podgórnej 7,
2. przedmiar robót,
3. rysunki techniczne,
4. druk oferty,
5. wzór umowy,
6. oświadczenie o posiadanych uprawnieniach,
7. wykaz osób.

**Oferent wraz z ofertą winien złożyć następujące dokumenty: wykaz osób, oświadczenie o posiadanych uprawnieniach, podpisany projekt umowy, polisa OC wykonawcy, zaświadczenie właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o ważnym  ubezpieczeniem OC kierownika budowy.**

 Osobami do kontaktu w ramach tego zapytania ofertowego jest: Ryszard Bilski – dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Lubaszu Tel: 67-255-6039 lub kom. 664-746-492. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lubaszu jest czynny w poniedziałki od godz. 7.30 do godz. 18.00, od wtorku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30.

Adres mailowy do kontaktu: gzosip13@op.pl.

 Adres mailowy do złożenia oferty: gzosip13@op.pl.

|  |
| --- |
|  |