Lubasz , dnia 14.09 .2010 r.

Os-2222/ 27 – 1  / 10/pk

Wszyscy Wykonawcy którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art.38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U z 2010 r nr 113,poz.759) do Zamawiającego zostały wniesione w postępowaniu na „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w rejonie ulic Szamotulskiej i B. Chrobrego w Lubaszu” niżej przytoczone pytania:

1. Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. Prawa Zamówień Publicznych wymienione w  specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN ( normy zharmonizowane ) , a w szczególności dla :

- przepompowni ścieków , wymagania normy PN-EN 12050 - : 2002

- zaworów zwrotnych , wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

2.   W myśl art.8 ust 5 ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z   dnia 15.12.2006 r. zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu nie posiadających oznakowania zgodności z wymogami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego ,czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu  1.

Zgodnie z art.38 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający odpowiada:

Ad.1

Tak.  Zamawiający dopuszcza alternatywnie rozwiązania równoważne zgodnie z art. 30.4. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U z 2010 r nr 113,poz.759)     W odniesieniu do przepompowni Zamawiający dopuszcza skompletowanie przepompowni z elementów certyfikowanych, przy jednoczesnym zachowaniu wymagań dokumentacji technicznej oraz STWIOR, norm i przepisów  dotyczących poszczególnych elementów.

Ad.2

Zamawiający będzie żądał stosownych oświadczeń. W przypadku kompletacji przepompowni ścieków z elementów Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy  stosownego oświadczenia o zgodności dla poszczególnych wbudowanych  elementów .  Dla  rozwiązań równoważnych   należy udokumentować  spełnienie  wymagań określonych przez Zamawiającego.

Wójt Gminy Lubasz