Numer sprawy: RG.V.271.10.2017

Załącznik nr 1c do SIWZ

Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz – Zakup wyposażenia komputerowego i multimedialnego; Zakup wyposażenia sali rehabilitacyjnej, sali polisensorycznej, sali indywidualnych zajęć; Zakup wyposażenia do pracowni matematyczno – przyrodniczych; Zakup wyposażenia do pracowni językowych

Specyfikacja techniczna sprzętu specjalistycznego do terapii oraz rehabilitacji

| Sala | Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Specyfikacja techniczna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sala polisensoryczna | 1 | domek lustrzany | 1 | Parametry minimalne .Domek lustrzany Wymiary: 135cmx 135cm x 135 cm. z wyposażeniem: - lustra akrylowe, - lampa UV, - zestaw światłowodów, - miękka podłoga, - kolumna wodna |
|  | 2 | łóżko wodne 140x200x 50 cm | 1 | Parametry minimalne. Wymiary 140 x 200 x 50 cm Wyposażone jest w grzałkę elektryczną z termostatem, pozwalającą utrzymać temperaturę wody około 28 stopni. Obudowa łóżka zbudowana z płyty laminowanej 18mm. Krawędzie obudowy obite pianką i sztuczną skórą. Posiada muzyczną podstawę, z głośnikami zamontowanymi pod materacem i na zewnątrz obudowy. Zużycie energii: 220-240V. Rama z pianki, Wytrzymałość: 35kg/m3 Pokrowiec na materac –umożliwiający pranie i suszenie w pralce wyposażony w zamki błyskawiczne. |
|  | 3 | zestaw świetlno - dźwiękowy 8 pól | 1 | Parametry minimalne . Zestaw świetlno dźwiękowy jest urządzeniem składającym się z chodnika świetlnego i tablicy grającej; Wymiary: tablica: 60 x 125 x 14 cm, chodnik: 76 x 149.6 x 7,6 cm. Płytki chodnika: szkło akrylowe w 8 różnych kolorach, z funkcją emitowania światła pod wpływem nacisku. Podłoga połączona z panelem ściennym - tablicą kurantów. Wyposażona w transformator 12V. Sposób funkcjonowania: Naciskając ręką lub chodząc po kolorowych kwadratach użytkownik powoduje włączenie żarówek pod nimi oraz uruchamia gong o dźwięku odpowiadającym danej płycie. Jednocześnie z włączeniem podświetlenia kwadratów, włączają się okrągłe pola znajdujące się na tablicy kurantów z takim samym kolorem. |
|  | 4 | materac składany 195x90x5cm | 3 | Parametry minimalne . Materac składany Wym. 195x90x5 cm, wykonany z pianki poliuretanowej. Materiał wierzchni wykonany z tkaniny skóropodobnej. |
|  | 5 | huśtawka terapeutyczna | 1 | Parametry minimalne . Huśtawka terapeutyczna umożliwia różne kierunki ruchu, włącznie z rotacją. Całość zawieszona dwustopniowo, w pierwszym stopniu na czterech skracalnych linach zamocowanych na dwóch trawersach, które w drugim stopniu zawieszone są na trawersie głównym, a ten z kolei zawieszony jest na haku konstrukcji stojaka za pośrednictwem szakli z rolką i krętlika. Rama i trawersy lakierowane są lakierem proszkowo- piecowym. Siedzisko wykonane jest z płyty MDF, wyłożone pianką i pokryte zmywalnym, miękkim materiałem skóropodobnym. Dane techniczne: długość siedziska - 91cm, szerokość siedziska - 61cm, waga - 20kg, zakres regulacji - 45cm, przy max obniżeniu huśtawka, spoczywa na podłożu max obciążenie - 200kg |
|  | 6 | kolumna wodna z pilotem 150x 10 cm | 1 | Parametry minimalne . Urządzenie umożliwiające sterowanie kolorem i nasyceniem bąbelków powietrza za pomocą dźwięku lub dotyku z użyciem mikrofonu lub pilota. Możliwość wydłużenia jak i skrócenia czasu sterowania kolorem oraz nasyceniem bąbelków. Możliwość wyboru 16 kolorów świecenia, zatrzymanie koloru, 4 częstotliwości zmiany barwy - błyskanie, migotanie, blaknięcie, płynne przechodzenie. Średnica rur: 10 cm, Wysokość: 150 cm. |
|  | 7 | worki sako | 4 | Parametry minimalne . Wykonane z eko-skóra lub plusz. Długość 90 cm, Szerokość 80 cm, Wysokość 120 cm, Objętość 330 l, wypełnienie: granulat styropianowy. |
|  | 8 | piankowe kształtki | 1 Zestaw | Parametry minimalne . Wykonane są z pianki poliuretanowej. Materiał wierzchni wykonany jest z tkaniny skóropodobnej. 1 szt.- RAMPA - wysokość max: 60 cm, długość: 90 cm, szerokość: 60 cm, długość skośnej ścianki: 110 cm 1 szt.- SCHODY - wysokość w max punkcie: 60 cm, wysokość najniższego stopnia: 15 cm, długość: 90 cm, szerokość: 60 cm 1 szt.- OPONA MAŁA - średnica: Ø 60 cm, grubość: 30 cm, wycięcie: Ø 30 cm 1 szt. – WAŁEK - średnica: Ø 60 cm, wysokość: 60 cm 1 szt.- WAŁEK - średnica: Ø 30 cm, wysokość: 120 cm 1 szt. – BAZA - 30 x 60 x 60 cm, wycięcie: 30 x 30 cm 1 szt. – PÓŁ OPONY - średnica: Ø 120 cm, grubość: 30 cm, wycięcie: Ø 60 cm 1 szt. – BAZA - 30 x 60 x 120 cm, wycięcie: Ø 60 cm 1 szt. – BAZA WYPUKŁA - 30 x 60 x 120 cm, łuk: Ø 120 cm, wycięcie: Ø 60 cm 1 szt. – MATERAC - 10 x 60 x 180 cm 1 szt. – BELKA - 30 x 30 x 120 cm |
|  | 9 | nawilżacz powietrza | 1 | Parametry minimalne : moc: 35 W, typ: parowy, rodzaj mgiełki zimna, Wydajność: 4,8 litra na 24 godz., regulacja poziomu wilgotności, pojemność zbiornika na wodę 3,8 |
|  | 10 | beczka sensoryczna | 1 | Parametry minimalne . Przyrząd do stymulowania układów zmysłów: proprioceptywnego, przedsionkowego oraz dotykowego. Usztywniona specjalnym profilem, dzięki czemu nie ugina się pod ciężarem dziecka / lub w nieznacznym stopniu - w zależności od wagi ciała. Wykonana z pianki, obszyta materiałem skóropodobnym średnica zewn.- 60 cm; średnica wewn.- 42 cm; długość - 60 cm. |
|  | 11 | deska rotacyjna | 1 | Parametry minimalne . Dane techniczne: Platforma wykonana jest z płyty MDF i otapicerowana materiałem skóropodobnym, podstawa wykonana z profili stalowych, malowanych proszkowo, długość - 50 cm, szerokość - 50 cm, wysokość - 11 cm, waga - 7,5 kg, max. obciążenie - 100 kg |
|  | 12 | Mata sensoryczna | 1 | Parametry minimalne . Wykonana z tworzywa sztucznego, wyposażona w miękkie wypustki, rozmiar: 120/60 cm |
|  | 13 | zestaw światłowodów | 1 | Parametry minimalne . Zestaw światłowodów UV - 1m/100szt, Wiązki światłowodów składają się z pałeczek światłowodowych, umieszczonych nad źródłem światła, wirująca między żarówką a wiązką światłowodów kolorowa płytka zapewnia zróżnicowany efekt świetlny. |
|  | 14 | równoważnia sensoryczna | 1 | Parametry minimalne . Równoważnia: zestaw 6 bieżni o wym. 100x 10 cm (jedna bieżnia), wyposażonych w różne faktury wykonane z drewna, 7 łączników do budowy równoważni, wieszaka oraz worka do przechowywania łączników. |
|  | 15 | półkule sensoryczne | 1 zestaw | Parametry minimalne . Wysokość ok. 8 cm, Średnica 18 cm, Kształt półkula, Przekrój poprzeczny koło, Materiał elastyczne tworzywo sztuczne, Rodzaj powierzchni kolczata / łagodne wypustki, Waga ok. 0,4 kg |
|  | 16 | Kładka do ćwiczeń równoważnych mała | 1 | Parametry minimalne . długość : 125cm, szerokość : 54cm, wysokość razem z linami to ok 90cm + 100cm liny do zawieszenia, Zawieszenie na dwa zaczepy, wykonana: stelaż ze sklejki, lina propylenowa 10mm i 18mm elementy metalowe złączne oraz drewno. |
|  | 17 | sieć wspinaczkowa | 1 | Parametry minimalne . Sieć zawieszona poziomo lub pionowo na 20 pętlach. Wymiary: 130 x 120 cm |
|  | 18 | Klocki z pianki Comprimo | 1 zestaw | Parametry minimalne . 10 klocków z pianki o zróżnicowanym oporze, obszytych identycznym materiałem, wymiar pojedynczego klocka: 16 x 24 x 10 cm. Pokrowiec na klocku –umożliwiający pranie i suszenie wyposażony w zamki błyskawiczne. |
| Sala rehabilitacji ruchowej Sala rehabilitacji ruchowej | 19 | Zestaw do rozwoju zdolności motorycznych | 1 | Parametry minimalne. Zestaw zawierający cegiełki, rurki, obręcze, woreczki z ziarnami i inne przedmioty sprzyjające rozwojowi koordynacji ruchowej. Zestaw rozwijający zdolności motoryczne, spełniając wymagania związane z ćwiczeniami rozwojowymi. Skład zestawu: cegiełka-połówka – 12 szt., cegiełka pełna – 8 szt., równoważnia o dł. 80 cm – 4 szt., obręcz 35 cm – 4 szt., obręcz 60 cm – 4 szt., pręt 35 cm – 16 szt., pręt 70 cm – 8 szt., uchwyt A – 12 szt., uchwyt B – 12 szt., woreczek z ziarnami -10 szt., ślady stóp – 6 par, ślady rąk – 6 par. Wymiary opakowania: 71x81,5x13 cm. Materiał wykonania: tworzywo sztuczne. |
|  | 20 | platforma wisząca | 1 | Parametry minimalne. Dane techniczne: długość - 125 cm, szerokość - 63 cm, waga - 9 kg, regulacja 10 -30 cm, max obciążenie ok. 160 kg. Platforma wisząca przeznaczona do dostarczania biernej stymulacji przedsionkowej |
|  | 21 | drabinki 220x90 | 5 | Parametry minimalne dla jednej drabinki: Wysokość 220 cm, Szerokość 90 cm, Długość 10 cm, Rozstaw szczebli 14 cm, Dodatkowe wyposażenie kątownik 90 x 40 x 2,6 mm - 4 szt.; kołek rozporowy 10 x 50 mm - 4 szt. wkręt sześciokątny 6 x 60 mm - 4 szt. śruba podsadzana 6 x 40 mm z nakrętką - 4 szt. konfirmat 7 x 50 mm - 15 szt. zaślepka - 8 szt. instrukcja montażu; Materiał podstawowy boki: drewno sosnowe, szczeble: sklejka równoległo-warstwowa (drewno liściaste) Wykończenie lakier nitrocelulozowy |
|  | 22 | Materac rehabilitacyjny. 3-cz. składany 195x100x5cm | 3 | Parametry minimalne. Materac rehabilitacyjny. 3-cz. składany 195x100x5cm, z pianki poliuretanowej, obszyty materiałem skóropodobnym |
|  | 23 | Mata Gimnastyczna 1,5x100x190cm | 3 | Parametry minimalne. Mata Gimnastyczna 1,5x100x190cm. Zwarta, antypoślizgowa struktura powierzchni - nie wchłaniająca wilgoci i potu. |
|  | 24 | lustro logopedyczne duże | 1 | Parametry minimalne. Duże, nietłukące się lustro w ramie ze sklejki, pozwalające nauczycielowi na ćwiczenia logopedyczne wraz z dzieckiem. Mocowane do ściany za pomocą wkrętów. Wym. lustra 60 x 120 cm, wym. z ramą 132 x 72 cm |

Uwaga:

Podane dane techniczne są wymaganiami minimalnymi. Wykonawca może zaoferować sprzęt specjalistyczny do terapii oraz rehabilitacji o wyższych parametrach.