Opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa istniejącej kotłowni remizy OSP w Lubaszu opalanej olejem opałowym na zasilaną gazem ziemnym wraz z budową wewnętrznej instalacji gazu

Przedmiotem zamówienia jest :

-demontaż starego kotła oraz jego usunięcie z pomieszczenia kotłowni i zbiornika paliwa

-roboty budowlane i instalacja elektryczna w kotłowni

-wykonanie instalacji gazowej

-wykonanie kotłowni gazowej

-przygotowanie niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie PINB zagazowania instalacji PGNiG i UDT

-uruchomienie kotłowni

-Szczegółowy zakres zamówienia określa Decyzja nr 679/2019 Starosty Czarnkowsko Trzcianeckiego (zatwierdzająca projekt budowlany i pozwolenie na budowę),przedmiar robót, specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych